Grötån 2024-02-19

Analysrapporten från det senaste vattenprovet har kommit. Det visar att Koliforma bakterier 35°C har ett värde på 214 MPN/100 ml och pH har ett värde på 7.9 Läser man förklaringen till analysresultaten ser man att dessa värden bedöms som tjänliga med anmärkning.

Utdrag från Förklaringen till analysresultatet

Koliforma bakterier (35°C)

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten

men också i tarmkanalen hos djur och människor. Förekomst av

koliforma bakterier ökar risken for vattenburen smitta.

Parametern indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar

brunnen. Koliforma bakterier bedöms tjänligt med anmärkning

över 50/100ml och otjänligt över 500/100ml (hälsomässig).

pH

Dricksvatten med lågt pH värde kallas sura, dricksvatten med

högt pH kallas basiska och dricksvatten med ett pH vid 7 kallas

neutrala. Låga pH-värden medför risk for korrosionsskador på

metalledningar och kranar, vilket kan orsaka förhöjda halter av

metaller i stillastående ledning. Dricksvatten med pH över 10,5

bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. pH

bedöms tjänligt med anmärkning under 6,5 (teknisk) och

otjänligt över 10,5 (hälsomässig).

Anki Börjesson